## 0
Informações das Unidades Geradoras (UG): (PREENCHER CONFORME O TIPO DE FONTE DE GERAÇÃO)
1. Solar Fotovoltaica
Item | Potência do Módulo (W) | Quantidade | Potência de Pico (kWp) | Área do arranjo (m²) | Fabricante(s) dos Módulos | Modelo
TOTAL |  | 0 | 0.00 | 0.00
2. Dados dos Inversores
Item | Fabricante* | Modelo* | Potência Nominal (kW) | Faixa de tensão de operação (V) | Corrente Nominal (A) | Fator de Potência | Rendimento (%) | DHT de Corrente (%)

## 1
NT.00020.EQTL.Normas e Qualidade ANEXO I - Formulário de Solicitação de Orçamento de Microgeração Distribuída Grupo B
1. Identificação e Dados Cadastrais da Unidade Consumidora - PREENCHER, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS CAMPOS NA COR VERMELHA
Nome do Cliente / Razão Social (Titular da Unidade Consumidora) |  | EDSON HONÓRIO FILHO
CPF/CNPJ |  | 033.408.781-37 |  | RG
Endereço |  | RUA MILITINA S DA SILVA, Qd. 8, Lt. 13, S/N, CASA 2, Setor Morada Nova
CEP: | 75250-000 | Munícipio | Senador Canedo | UF (selecionar) | GO
Tipo de orçamento desejado |  | Orçamento de Conexão
Tipo de Solicitação (selecionar) |  | LIGAÇÃO NOVA DE UNIDADE CONSUMIDORA COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Conta Contrato (Se UC existente) |  | 10039134448
Classe (selecionar) |  | Residencial |  | Tipo de Ligação (selecionar) | MONOFÁSICO | Tensão de Atendimento da UC | 220 V
Carga Declarada da UC |  | 3 kW |  | Disjuntor de Entrada da UC (selecionar) | 40 A | Potência Disponibilizada (PD) para a UC | 3 kW
Tipo de Ramal (selecionar) |  | AÉREO |  | Nº de identificação do poste ou transformador mais próximo | ilegivel
Coordenadas do ponto de entrega |  | X = -16.692304 |  | Y = -49.100549
2. Dados Cadastrais do Responsável Técnico
Nome Completo |  | Fúlvio Ferreira Borges |  | Titulo Profissional | TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA |  | Registro Profissional | Nº 0212721133 | UF GO
E-mail |  | fulvio@fotonengenharia.com |  | Telefone Fixo |  | Telefone Celular | 62985560258
3. Características da Microgeração Distribuída
Tipo de Fonte Primária (selecionar) |  | SOLAR FOTOVOLTAICA
Tipo de Geração (selecionar) |  | EMPREGANDO CONVERSOR ELETRÔNICO/INVERSOR
Enquadramento (selecionar) |  | AUTOCONSUMO LOCAL
Data de Início da Operação
Potência Instalada Total |  | 4.20 kWp