## Planilha1
Diagrama de Blocos - Herikson de Morais Santiago
16 Módulos Fotovoltaicos de 700W cada 2 arranjo de 8 módulos Potência Total: 11,20 kWp
4 Microinversor Fotovoltaico: Foxess 2,5Kw - Monofásico 220V
Quadro de Proteção CA: 3x DPS 20kA/45kA 275 Vac 2x Disjuntores Monopolar de 32A
Quadro Geral de Baixa Tensão: Disjuntor | Unidade Consumidora/Geradora
Disjuntor de Padrão de Entrada Trifásico 63A
Medidor Bidirecional
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Assinatura Responsável Técnico
Fúlvio Ferreira Borges