## Planilha1
10 Módulos Fotovoltaicos de 700W cada 1 arranjo de 6 módulos e 1 de 4 módulos Potência Total: 7,00 kWp
3 Microinversor Fotovoltaico: Foxess 2,5Kw - Monofásico 220V
Quadro de Proteção CA: 2x DPS 20kA/45kA 275 Vac 2x Disjuntores Monopolar 25A e 1x de 40A
Quadro Geral de Baixa Tensão: Disjuntor | Unidade Consumidora/Geradora
Disjuntor de Padrão de Entrada Monofásico 40A
Medidor Bidirecional
REDE DE DISTRIBUIÇÃO